智能水表和智能电表安装施工方案

- 安装智能水表和电表的概况：

承担原始电能数据采集、计量和传输的任务。

适应智能电网和智能水能源的使用。

具有双向多种费率计量功能、用户端控制功能、多种数据传输模式的双向数据通信功能、防窃电功能等智能化的功能。

构建高级量测体系、自动抄表系统

安装电表采用预付费插卡电表DTSY540*3*1.5(6)A 36块

安装预付费插卡水表（SHS(R)K-25) 69块

安装预付费插卡水表（SHS(R)K-100) 1块

二、安装地点

商业街维也纳酒店水表1块，电表7块

鑫润佳超市水表1块，电表3块

广发银行水表1块，电表1块

银河国际水表1块

二期1号厂房水表20块，电表6块

二期2号厂房水表20块，电表6块

二期3号厂房水表16块，电表6块

二期4号厂房水表10块，电表7块

三 、安装时间

根据甲方协调停水停电时间，来完成智能水表和电表的安装

四 、电表安装二次线图